Министерство энергетики Кыргызской Республики

Профессиональный стандарт

Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования напряжением до 1000 В

Регистрационный номер_____________________________

- Общие сведения

| 1.1. Код профессионального стандарта | СМ3374120001 |
| --- | --- |
| 1.2. Вид профессиональной деятельности | 33.14.9 Ремонт и техническое обслуживание прочего электрического оборудования |
| 1.3. Основная цель вида профессиональной деятельности | Обеспечение бесперебойного снабжения структурных подразделений электроэнергией, обеспечение безаварийной работы электрооборудования и электрических сетей напряжением до 1000 В на производстве |
| 1.4. Группы занятий по ОКЗ | Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования - 7412 |
| 1.5. Соотнесение с ГКВЭД | 33.14.1 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию электрической распределительной и регулирующей аппаратуры 33.14.9 Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего электрооборудования, не включенного в другие группировки |

- Перечень трудовых функций (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Код | Наименование обобщенных трудовых функций | Уровень квалификации | Наименование трудовых функций | Код | Уровень квалификации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Организация собственного рабочего места | 4 | Подготовка рабочего места, электроинструментов к работе | А.1 | 4 |
|  |  |  | Уборка рабочего места | А.2 | 4 |
| Б | Техническое обслуживание ремонт и монтаж электрооборудования (генераторы, трансформаторы, двигатели, коммутационные аппараты) и токоведущих частей | 4 | Техническое обслуживание кабельных линий, электропроводок и электрических схем | Б.1 | 4 |
|  |  |  | Ремонт и монтаж кабельных линий, электропроводок и электрических схем | Б.2 | 4 |
|  |  |  | Техническое обслуживание и ремонт устройств релейной защиты и автоматики | Б.3 | 4 |
|  |  |  | Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования | Б.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль и сдача проведенных ремонтных работ | Б.5 | 4 |
| Общие/сквозные функции: -соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе электробезопасности; - соблюдение требований производственной санитарии; - работа в команде, эффективное общение с коллегами и руководством; - организация собственной деятельности. |  |  |  |  |  |

- Описание трудовых функций

| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | А. Организация собственного рабочего места |
| --- | --- |
| 3.1.1. Код и наименование трудовой функции | СМ3374120001А1 Подготовка рабочего места, электроинструментов к работе. |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Установлены предупредительные знаки при выполнении уличных электромонтажных работ, согласно правил техники безопасности. 2. Отключен электрический столб от трансформатора, согласно технологическим правилам. 3. Обесточен объект от питания при выполнении электромонтажных работ в бытовых условиях, согласно технологическим правилам. 4. Оценено состояние электроинструментов на исправность и изолированность. |
| Необходимые знания | - правила техники безопасности; - виды предупредительных знаков; - обозначения запасных частей; - причины неисправности электрооборудования; - состояние столба и воздушной линии; - правила работы с электроинструментами; - периодический осмотр и штампы диэлектрического оборудования и материалов. |
| Необходимые навыки | - определять техническое состояние элементов, деталей и поломок соединений электрооборудования; - проверять электроинструменты на исправность; - правильно применить инструменты и профессиональный электроинструмент. |
| Личностные компетенции | Внимательность, обучаемость, ответственность, чистоплотность, стрессоустойчивость. |
| Описание рабочей среды | Рабочая среда может включать электроустановки жилых зданий, торговых предприятий, общественных зданий, сельскохозяйственных жилых и общественных строений, стройплощадки и другие временные сооружения, здания из металла или металлических каркасов, многопрофильных центров. Электростолбы. Электроинструменты. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной единице должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев и включать в себя свидетельства в отношении способности подготовить рабочее место и инструменты к работе. Методы оценивания: тест, интервью, демонстрация навыков. |

| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | А. Организация собственного рабочего места |
| --- | --- |
| 3.1.1. Код и наименование трудовой функции | СМ3374120001А2 Уборка рабочего места |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Собраны и убраны в ящик электроинструменты с соблюдением техники безопасности; 2. Убран Технический мусор и вынесен по завершении работ с соблюдением техники безопасности. |
| Необходимые знания | - виды технического мусора его классификация по опасности; - виды негативного воздействия на экологию вследствие загрязнения техническим мусором; - правила сбора и выноса технического мусора. |
| Необходимые навыки | - правильно собирать электроинструменты по завершении работ; - убирать свое рабочее место по завершении работ. |
| Личностные компетенции | Внимательность, ответственность, чистоплотность, стрессоустойчивость аккуратность. |
| Описание рабочей среды | Рабочая среда может включать средства индивидуальной защиты, тара для выноса мусора, ящики для сбора электрооборудования, электоинструменты |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной единице должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев и включать в себя способности убирать свое рабочее место по завершении выполненных работ. Методы оценивания: интервью, демонстрация навыков. |

| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | Б. Техническое обслуживание ремонт и монтаж электрооборудования (генераторы, трансформаторы, двигатели, коммутационные аппараты) и токоведущих частей |
| --- | --- |
| 3.1.1. Код и наименование трудовой функции | СМ3374120001Б1 Техническое обслуживание кабельных линий, электропроводок и электрических схем |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1. Применены электроинструменты в соответствии с правилами техники безопасности. 2. Получено распоряжение от руководителя на выполнение задач. 3.Подготовлено рабочее место в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и техникой безопасности. 4. Проведено обслуживание элементов осветительных электроустановок в соотвествии с отраслевыми стандартами. 5.Проведен осмотр элементов электроизмерительных приборов согласно технологической карте. 6. Внесены записи о выявленных неисправностях/ дефектах в технологическую документацию. |
| Необходимые знания | - основы электротехники; - правила устройства электроустановок; - правила технической эксплуатации электроустановок потребителями; - принцип действия и устройства пускорегулирующей аппаратуры систем электроосвещения; - правила измерения переносными приборами; -требования нормативно-технической документации для осуществления трудовых действий по техническому обслуживанию кабельных линий, электропроводок и электрических схем; - правила техники безопасности. |
| Необходимые навыки | - определять путем внешнего осмотра исправность элементов осветительных электроустановок, электроизмерительных приборов и кабельных линий; - определять техническое состояние элементов, деталей, соединений электрооборудования; - устранить технические неисправности кабелей и проводов; - правильно применить электроинструмент; - контролировать параметры рабочих электрических схем. |
| Личностные компетенции | Внимательность, обучаемость, пунктуальность, ответственность, чистоплотность, стрессоустойчивость. |
| Описание рабочей среды | Рабочая среда может включать электроустановки жилых зданий, торговых предприятий, общественных зданий, сельскохозяйственных жилых и общественных строений, стройплощадки и другие временные сооружения, здания из металла или металлических каркасов, многопрофильных центров. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной единице должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев и включать в себя свидетельства в отношении способности осуществлять техническое обслуживание кабельных линий, электропроводок и электрических схем. Методы оценивания: тест, интервью, анкетирование, демонстрация навыков, портфолио. |

| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | Б. Техническое обслуживание ремонт и монтаж электрооборудования (генераторы, трансформаторы, двигатели, коммутационные аппараты) и токоведущих частей |
| --- | --- |
| 3.1.1. Код и наименование трудовой функции | СМ3374120001Б2 Ремонт и монтаж кабельных линий, электропроводок и электрических схем |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1.Проведено необходимое отключение электрооборудования, кабельных и воздушных линий в соответствии с техникой безопасности; 2.Проведен демонтаж электрооборудования напряжением до 1000 В ранее смонтированных схем и различных конструкций согласно технологической карте. 3.Проведен ремонт вышедших из строя деталей и узлов согласно техническим требованиям. 4. Проведена ревизия и заменены некондиционные провода, тросы, подвесные и оттяжные арматуры, согласно схемам. 5. Выполнена разделка концевых и соединительных муфт, согласно схемам. 6. Проведен подбор электротехнических материалов, согласно техническим требованиям. 7. Проведена замена, чистка, промывка и сушка электрических аппаратов в соответствии с техническими требованиями. 8. Выполнена частичная и полная разборка электрических аппаратов до 1000 В, согласно технике безопасности и техническим требованиям. 9. Осуществлено выборочное вскрытие грунта в сетях заземления, проведен осмотр и, при необходимости, заменен элемент заземляющих устройств в соответствии с требованиями отраслевых стандартов. 10. Измерено сопротивление петли «фаза-ноль», проведено испытание электрических сетей, согласно техническим требованиям. |
| Необходимые знания | - правила устройства электроустановок; - основы электротехники; - правила технической эксплуатации электроустановок потребителями; - правила измерения переносными материалами; - правила чтения принципиальных и монтажных схем; - правила разделки, сращивания, спайки и изоляции кабелей проводов; -технология монтажа кабельных линий, электропроводок напряжением до 1000 В; - способы оконцевания проводов; - периодичность и правила проверки изоляции кабелей и электропроводок напряжением до 1000 В; - схемы включения электроизмерительных приборов для измерения напряжения, силы тока, мощности, частоты; - способы контроля качества выполненных работ. |
| Необходимые навыки | - перетягивать отдельные участки проводов и кабельных линий; - осуществлять монтаж пусковой аппаратуры и осветительной техники любой конструкции; - осуществлять дефектовку электрических аппаратов; - пользоваться электроизмерительным прибором; - ремонтировать и регулировать экспериментальные схемы технологического оборудования, а также экспериментальных электрических машин, электроаппаратов; - контролировать параметры рабочих электрических схем; - определять путем проведения замеров исправность элементов осветительных электроустановок, электроизмерительных приборов и кабельных линий. |
| Личностные компетенции | Внимательность, обучаемость, пунктуальность, ответственность, чистоплотность, стрессоустойчивость. |
| Описание рабочей среды | Рабочая среда может включать: - материалы и комплектующие изделия; - электрические машины и электроаппараты; - электрооборудование; - технологическое оборудование; - электроизмерительные приборы; техническая документация. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной единице, должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев и включать в себя свидетельства в отношении способности осуществлять ремонт и монтаж кабельных линий, электропроводок и электрических схем. Методы оценивания: тестирование, интервью, демонстрация навыков, портфолио. |

| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | Б. Техническое обслуживание ремонт и монтаж электрооборудования (генераторы, трансформаторы, двигатели, коммутационные аппараты) и токоведущие части. |
| --- | --- |
| 3.1.1. Код и наименование трудовой функции | СМ3374120001Б3 Техническое обслуживание и ремонт устройств релейной защиты и автоматики |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1.Проведено техническое обслуживание и ремонт элементов релейной защиты и автоматики, электроизмерительных приборов согласно схемы. 2. Осуществлены монтаж и наладка устройств релейной защиты и автоматики, электроизмерительных приборов в соответствии с техническими требованиями. 3. Проведены изменения основных показателей устройств релейной защиты и автоматики в соответствии с технологией производства, согласно отраслевым нормативам. 4. Отключены устройства релейной защиты электроизмерительных приборов, в соответствии с техникой безопасности и техническими требованиями. 5. Осуществлен подбор устройств релейной защиты и электроизмерительных приборов согласно отраслевых нормативов. 6. Осуществлен контроль параметров работы устройств релейной защиты. |
| Необходимые знания | - основы электротехники; - правила устройства электроустановок; - способы измерения электрических величин; - назначение устройств релейной защиты и автоматики, параметры работы; - способы разборки и сборки систем релейной защиты и автоматики; - правила дефектовки и способы ремонта устройств релейной защиты и автоматики; - способы испытания отремонтированных устройств релейной защиты и автоматики. |
| Необходимые навыки | - читать принципиальные и монтажные схемы; - осуществлять подбор устройств релейной защиты и автоматики; - осуществлять дефектовку устройств релейной защиты и автоматики; - проводить испытания отремонтированных устройств релейной защиты и автоматики; - контролировать параметры работы устройств релейной защиты и автоматики. |
| Личностные компетенции | Внимательность, обучаемость, пунктуальность, ответственность, чистоплотность, стрессоустойчивость. |
| Описание рабочей среды | Рабочая среда может включать: - материалы и комплектующие изделия; - электрооборудование; - технологическое оборудование; - электроизмерительные приборы; - техническая документация; - инструменты, приспособления. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной единице, должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев и включать в себя свидетельства в отношении способности осуществлять техническое обслуживание и ремонт устройств релейной защиты и автоматики. Методы оценивания: тест, интервью, анкетирование, демонстрация навыков, портфолио. |

| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | Б. Техническое обслуживание ремонт и монтаж электрооборудования (генераторы, трансформаторы, двигатели, коммутационные аппараты) и токоведущих частей |
| --- | --- |
| 3.1.1. Код и наименование трудовой функции | СМ3374120001Б4 Устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | - Проведен визуальный осмотр по определению неполадок. - Проведен ремонт и монтаж электрооборудования, согласно схемы. - Выполнено устранение неполадок электрооборудования согласно технических спецификаций. - Осуществлен контроль параметров работы электрооборудования в соответствии с техническими параметрами. |
| Необходимые знания | - основы электротехники; - правила устройства электрооборудования; - способы определения неполадок; - способы испытания отремонтированных устройств; - способы проведения ремонта электрооборудования. |
| Необходимые навыки | - читать принципиальные и технические схемы; - осуществлять осмотр и определение неполадок; - подбор устройств и методов для проведения ремонтных работ. |
| Личностные компетенции | Внимательность, обучаемость, пунктуальность, ответственность, чистоплотность, стрессоустойчивость. |
| Описание рабочей среды | Рабочая среда может включать: - материалы и комплектующие изделия; - электрооборудование; - технологическое оборудование; - электроизмерительные приборы; - техническая документация; - инструменты, приспособления. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной единице, должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев и включать в себя свидетельства в отношении способности осуществлять устранение и предупреждение аварий и неполадок электрооборудования. Методы оценивания: тестирование, интервью, демонстрация навыков, портфолио. |
| 3.1. Наименование обобщенной трудовой функции | Б. Техническое обслуживание ремонт и монтаж электрооборудования (генераторы, трансформаторы, двигатели, коммутационные аппараты) и токоведущих частей. |
| 3.1.1. Код и наименование трудовой функции | СМ3374120001Б5 Контроль и сдача проведенных ремонтных работ |
| Уровень по НРК | 4 |
| Уровень/подуровень ОРК | - |
| Критерии компетентной работы | 1.Выполненная работа по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования испытана на качество согласно требований отраслевых норм и нормативов; 2.Исправное электрооборудование сдано клиенту/вышестоящему специалисту с объяснением причин поломки, вида выполненных работ и с выдачей рекомендаций на будущее использование |
| Необходимые знания | -требования отраслевых стандартов; -основы электротехники; -правила устройства электрооборудования; -способы определения неполадок; -способы испытания отремонтированных устройств; -способы проведения ремонта электрооборудования. |
| Необходимые навыки | -проводить испытания отремонтированного электрооборудования; -контролировать параметры работы электрооборудования; -грамотно разъяснить способы эффективного использования в дальнейшем отремонтированного электрооборудования. |
| Личностные компетенции | Внимательность, обучаемость, пунктуальность, ответственность, чистоплотность, стрессоустойчивость, коммуникабельность. |
| Описание рабочей среды | Рабочая среда может включать: - электрооборудование; - технологическое оборудование; - электроизмерительные приборы; - техническая документация; - инструменты, приспособления. |
| Указания к оцениванию | Доказательства компетентности по данной единице, должны относиться к операциям на рабочем месте, удовлетворять требованиям критериев и включать в себя свидетельства в отношении способности испытать отремонтированное электрооборудование и сдать работу клиенту/вышестоящему специалисту. Методы оценивания: тестирование, интервью, демонстрация навыков и работоспособности электрооборудование. |

4. Информация о разработчиках профессионального стандарта

| № | Организация | Должность | Фамилия, имя, отчество | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОсОО «ППЗ» «Три Т» | главный энергетик | Шаров Юрий Григориевич |  |
| 2. | Ысык-Атинский РЭС | энергетик | Капатов Камчыбек Жоошбаевич |  |
| 3. | ОсОО Абдыш Ата | начальник электро цеха | Урунбаев Данияр |  |
| 4. | РНМЦ | Методист | Жакыпова Каликан Кубаталиевна |  |
| 5 |  | Методист | Гордеева И.Б. |  |
| 6. | ПЛ №25 | мастер п/о | Калдашов Мейман Арзыматович |  |
| Дата разработки: |  |  | Июнь месяц, 2023 г. |  |
| Срок действия: |  |  | 5 лет |  |

Список сокращений, используемых в профессиональном стандарте:

- ОКЗ - общереспубликанский классификатор занятий;

- ГКВЭД - государственный классификатор видов экономической деятельности;

- НРК- национальная рамка квалификации;

- ОРК- отраслевая рамка квалификации

Общереспубликанский классификатор занятий (ОКЗ009-2019) введен в действие Постановлением Национального статистического комитета Кыргызской Республики от 6 мая 2019 года

Государственный классификатор Кыргызской Республики «Виды экономической деятельности», утвержден постановлением Правительства Кыргызской Республики от 11 января 20111 года